|  | Certificate Number: UMECC /2026 (2 pages) Performance Test Certificate for Electrocardiograph شهاده اختبار اداء وظيفى لجهاز رسم قلب معمل معايبكلية الهندسة جامعة المنيا |  |
| --- | --- | --- |

بيانات المعمل واجهزة القياس الامامى المستخدمة

| {TestLab} |  |  | معمل الاختبار | بيانات المعمل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {EngineerName} | القائم بالأختبار | {TestType} | نوع الاختبار | بيانات الاختبار |
| {TestDeviceMfr} | ماركة الجهاز | {TestDeviceManufacturer} | الجهاز المستخدم في الاختبار | بيانات جهاز الأختبار |
| {TestDeviceModel} | موديل الجهاز |  |  |  |
| {TestDeviceSerialNo} | رقم مسلسل |  |  |  |
| {VisitDate} | تاريخ انتهاء معايرة الجهاز | {OrderDate} | تاريخ معايرة الجهاز |  |

بيانات الجهاز الطبى المختبر

| بيانات مكان الجهاز الطبى المختبر | اسم المستشفى المختبر بها الجهاز الطبى | {HospitalName} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بيانات الجهاز الطبى المختبر | اسم الجهاز | Electrocardiograph | ماركة | {Manufacturer} |
|  |  | رسم قلب | موديل | {Model} |
|  |  |  | رقم مسلسل | {SerialNo} |

نتيجة الاختبار

| {Final_Qualitative} | Qualitative Test | {Final} | نتيجة الاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| {Final_Quantitative} | Quantitative Test |  |  |
| {VisitDate} |  |  | تاريخ الاختبار |

| رئيس مركز الاستشارات الهندسية وعميد كلية الهندسة | المدير الفنى لوحدة يوميك | القائم بالمعايرة |
| --- | --- | --- |
| ا د مصطفى أحمد الراوي | د ايناس اسماعيل محمد | د ايناس اسماعيل محمد |

Qualitative Test

| Visual Inspection |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Status | Item | Status |
| Chassis/Housing | {Cha} | Controls /Switches | {Con} |
| Mount | {Mou} | 10 ECG Electrodes/Leads | {ECG} |
| Casters/Brakes | {Cas} | Battery/charger | {Batt} |
| AC plug | {AC} | Indicator/Displays | {Ind} |
| Line Cord | {Lin} | Labeling | {Lab} |
| Cables | {Cab} | Printer & papers | {Pap} |
| Screen | {Scr} | Representation of Standard signals (Triangle, Square, Sinusoid) | {Rep} |
| Printing ECG waveform | {Pri} | Represent ECG waveforms with different Amplitudes 0.5, 1,1.5,2,2.5,3,3.5 | {Wav} |
| Representation capability of ECG Arrhythmia |  |  |  |
| Atrial Fibrillation | {Atr} | Premature ventricle contraction | {Pre_v} |
| Ventricle Fibrillation | {Ven} | Paroxysmal Atrial Tachycardia (PAT) | {Par} |
| Atrial Flutter | {Atr_flu} | Polymorphic Ventricular Tachycardia (PVT) | {Pol} |

Quantitative Test

| Heart Rate Measurement for Normal ECG rhythm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setting value (BPM*) | Average Measured value** | Error*** | Accepted Range ± 5 % | Status | Uncertainty (Type A) |
| {hea_set_40} | {hea_avg_40} | {hea_err_40} | {hea_acc_40} | {hea_sta_40} | {hea_unc_40} |
| {hea_set_60} | {hea_avg_60} | {hea_err_60} | {hea_acc_60} | {hea_sta_60} | {hea_unc_60} |
| {hea_set_80} | {hea_avg_80} | {hea_err_80} | {hea_acc_80} | {hea_sta_80} | {hea_unc_80} |
| {hea_set_100} | {hea_avg_100} | {hea_err_100} | {hea_acc_100} | {hea_sta_100} | {hea_unc_100} |
| {hea_set_150} | {hea_avg_150} | {hea_err_150} | {hea_acc_150} | {hea_sta_150} | {hea_unc_150} |
| {hea_set_200} | {hea_avg_200} | {hea_err_200} | {hea_acc_200} | {hea_sta_200} | {hea_unc_200} |
| *Beat Per Minute **Average measured value calculated for at least three readings =measured value-accuracy of the measuring device (RIGEL UNI-SIM=±1BPM). *** Error is the difference between setting value and Average measured value. |  |  |  |  |  |

| رئيس مركز الاستشارات الهندسية وعميد كلية الهندسة | المدير الفنى لوحدة يوميك | القائم بالمعايرة |
| --- | --- | --- |
| ا د مصطفى أحمد الراوي | د ايناس اسماعيل محمد | د ايناس اسماعيل محمد |

(UMECC /2026: Page2/2)