|  | Certificate Number: UMECC 431/2025 (2 pages) Performance Test Certificate for Sphygmomanometer شهاده اختبار اداء وظيفى لجهاز الضغط الزئبقي |  |
| --- | --- | --- |

بيانات المعمل واجهزة القياس الامامى المستخدمة

| {TestLab} |  |  | معمل الاختبار | بيانات المعمل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {EngineerName} | القائم بالأختبار | {TestType} | نوع الاختبار | بيانات الاختبار |
| {TestDeviceMfr} | ماركة الجهاز | {TestDeviceManufacturer} | الجهاز المستخدم في الاختبار | بيانات جهاز الأختبار |
| {TestDeviceModel} | موديل الجهاز |  |  |  |
| {TestDeviceSerialNo} | رقم مسلسل |  |  |  |
| {VisitDate} | تاريخ انتهاء معايرة الجهاز | {OrderDate} | تاريخ معايرة الجهاز |  |

بيانات الجهاز الطبى المختبر

| بيانات مكان الجهاز الطبى المختبر | اسم المستشفى المختبر بها الجهاز الطبى | {HospitalName} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بيانات الجهاز الطبى المختبر | اسم الجهاز | Sphygmomanometer | ماركة | {Manufacturer} |
|  |  | ضغط زئبقي | موديل | {Model} |
|  |  |  | رقم مسلسل | {SerialNo} |

نتيجة الاختبار

| {Final_Qualitative} | Qualitative Test | {Final} | نتيجة الاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| {Final_Quantitative} | Quantitative Test |  |  |
| {VisitDate} |  |  | تاريخ الاختبار |

Qualitative Test

| Visual Inspection |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Status | Item | Status |
| Chassis/Housing | {Cha} | Hand pump (bulb) | {Han} |
| NIBP Cuff | {NIBP} | Pressure ruler glass | {Pre_ru} |
| Mercury Container | {Mer} | Pressure Cables | {pre_ca} |

Quantitative Test

| - Static Pressure Measurement |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setting value (mmHg*) | Average Measured value** | Error*** | Accepted Range ± 2.5%**** |  | Status | Uncertainty (Type A) |
| {sta_set_0} | {sta_avg_0} | {sta_err_0} | {sta_acc_0} |  | {sta_sta_0} | {sta_unc_0} |
| {sta_set_50} | {sta_avg_50} | {sta_err_50} | {sta_acc_50} |  | {sta_sta_50} | {sta_unc_50} |
| {sta_set_100} | {sta_avg_100} | {sta_err_100} | {sta_acc_100} |  | {sta_sta_100} | {sta_unc_100} |
| {sta_set_150} | {sta_avg_150} | {sta_err_150} | {sta_acc_150} |  | {sta_sta_150} | {sta_unc_150} |
| {sta_set_200} | {sta_avg_200} | {sta_err_200} | {sta_acc_200} |  | {sta_sta_200} | {sta_unc_200} |
| {sta_set_250} | {sta_avg_250} | {sta_err_250} | {sta_acc_250} |  | {sta_sta_250} | {sta_unc_250} |
| **Average measured value calculated for at least three readings. *** Error is the difference between setting value and Average measured value. ****The accepted range is calculated to be ± 3 % nominal accepted range ± 0.5 % the accuracy of the used Sphygmomanometer. |  |  |  |  |  |  |
| رئيس مركز الاستشارات الهندسية وعميد كلية الهندسة |  |  |  |  | المدير الفنى لوحدة يوميك |  |  |  |
| ا د مصطفى محمود |  |  |  |  | د ايناس اسماعيل محمد |  |  |  |

(UMECC 431/2025: Page2/2)